| Одноосний колінний вузол з замком та внутрішнім розгиначем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кут згинання: близько 120 градусів |  |  |  |
| Висота (від центру до верхнього краю): 37 мм |  |  |  |
| Артикул | матеріал | Вага | Вага користувача |
| D601-40S | сталь | 695 г | 100 кг |
| D601-40T | титан | 530 г | 100 кг |

Технічний паспорт виробу:

Вузол колінний D601-40S/D601-40T

Виробник: ORTPAR ORTOPEDİK MALZEMELER SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İKİTELLİ OSB. MARMARA SAN. SİT. L BLOK NO.6

İKİTELLİ - İSTANBUL / TURKEY

Офіційний представник в Україні: ТОВ «Ваше Здоров’я Трейдинг», 03179, м.Київ, вул.Чорнобильська, 19-102, (044) 221-68-20

Технічні характеристики виробу:

Моноцентричний колінний вузол замковий  D601-40S/D601-40T рекомендований для застосування у пацієнтів з низькою мобільністю (ступінь1).

Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців з дати продажу.

Дата продажу: _______________________________________________

Продавець:__________________________________________________

Підпис та штамп продавця:_____________________________________