| Моноцентричний колінний вузол з пригальмовувачем. Комплектується захисною муфтою. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Артикул | матеріал | Вага | Вага користувача |
| D603-40S | сталь | 490 г | 100 кг |
| D603-40T | титан | 360 г | 100 кг |

Технічний паспорт виробу:

Вузол колінний D603-40S/D603-40T

Виробник: ORTPAR ORTOPEDİK MALZEMELER SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İKİTELLİ OSB. MARMARA SAN. SİT. L BLOK NO.6

İKİTELLİ - İSTANBUL / TURKEY

Офіційний представник в Україні: ТОВ «Ваше Здоров’я Трейдинг», 03179, м.Київ, вул.Чорнобильська, 19-102, (044) 221-68-20

Технічні характеристики виробу:

Рекомендовано для застосування у пацієнтів з 1-2 ступенем мобільності.

Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців з дати продажу.

Дата продажу: _______________________________________________

Продавець:__________________________________________________

Підпис та штамп продавця:_____________________________________