| Поліцентричний колінний вузол з механічним регулюванням фази переносу. Кут згинання – близько 110 градусів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Артикул | матеріал | Вага | Вага користувача |
| D606-30S | сталь | 624 г | 100 кг |
| D606-30T | титан | 445 г | 100 кг |

Технічний паспорт виробу:

Вузол колінний D606-30S/D606-30T

Виробник: ORTPAR ORTOPEDİK MALZEMELER SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İKİTELLİ OSB. MARMARA SAN. SİT. L BLOK NO.6

İKİTELLİ - İSTANBUL / TURKEY

Офіційний представник в Україні: ТОВ «Ваше Здоров’я Трейдинг», 03179, м.Київ, вул.Чорнобильська, 19-102, (044) 221-68-20

Технічні характеристики виробу:

Рекомендовано для застосування у пацієнтів з 1-2 ступенем мобільності.

Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців з дати продажу.

Дата продажу: _______________________________________________

Продавець:__________________________________________________

Підпис та штамп продавця:_____________________________________