| Одноосний полегшений колінний вузол з замком та внутрішнім розгиначем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кут згинання: близько 140 градусів |  |  |  |
| Висота (від центру до верхнього краю): 35 мм |  |  |  |
| Артикул | матеріал | Вага | Вага користувача |
| D602-40A | алюміній/сталь | 310 г | 100 кг |

Технічний паспорт виробу:

Вузол колінний D602-40A

Виробник: ORTPAR ORTOPEDİK MALZEMELER SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İKİTELLİ OSB. MARMARA SAN. SİT. L BLOK NO.6

İKİTELLİ - İSTANBUL / TURKEY

Офіційний представник в Україні: ТОВ «Ваше Здоров’я Трейдинг», 03179, м.Київ, вул.Чорнобильська, 19-102, (044) 221-68-20

Технічні характеристики виробу:

Моноцентричний полегшений замковий колінний вузол D602-40A рекомендований для застосування у пацієнтів з 1-2 ступенем мобільності.

Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців з дати продажу.

Дата продажу: _______________________________________________

Продавець:__________________________________________________

Підпис та штамп продавця:_____________________________________